# Text boxes

mur de 54 cm

Mur nord : isolation de 10 à 18 cm de paille

Le mur chauffant ne va pas jusqu’au bout car un placard de 0,6 m est prévu.

conduit de cheminée

NORD

Légendes

cheminée

placard

1,21

1,68

0,82

1,5

1,93

0,78

2,00

2ème étage

Remarques :

- Utilisation du réseau existant en cuivre pour le mur chauffant 1.

- Passage par les combles avec du cuivre recuit pour les murs chauffants 2, 3, 4 et 5.

- Surfaces des murs chauffants de la salle de jeux :

- Mur 1 : environ 7 m2

- Mur 2 : environ 10 m2

soit environ la moitié de la surface. C’est bon.

- Mur 3 : environ 6 m2 (c’est pour le confort dans le couloir).

- Mur 4 : environ 8 m2 (plus de la moitié, ok)

- Mur 5 : environ 8 m2 (plus de la moitié, ok)

2.5

3.5

Ch4 : 8,75 m2

Ch5 ; 12,95 m2

4.1

3.16

3,2

Salle de bain :

11,2 m2

3.5

5.15

Salle de jeux : 37,59 m2

7.30

0,70

1

2

3

4

Nourrice

5

1,90